城市道路与轨道交通合建钢结构桥梁技术规程

Technical specification for steel bridges combined with urban road and rail transit

（征求意见稿）

目次

1 总则	6

2 术语和符号	7

2.1 术语	7

2.2 符号	7

3 基本规定	9

4 材料	10

4.1 一般规定	10

4.2 混凝土	10

4.3 钢材	10

4.4 连接材料	10

4.5 桥面铺装	10

4.6 其他	11

5 设计	13

5.1 一般规定	13

5.2 桥面布置方式与结构型式	13

5.3 荷载作用	15

5.4 刚度和变形要求	20

5.5 构造要求	23

5.6 附属结构	24

6 制造与施工	25

6.1 一般规定	25

6.2 下部结构施工	25

6.3 上部结构施工	25

6.4 施工控制	28

6.5 桥面系施工	28

7 验收	30

7.1 一般规定	30

7.2 材料验收	30

7.3 制作验收	31

7.4 下部结构	31

7.5 上部结构	31

7.6 桥面系验收	31

本标准用词说明	34

引用标准名录	35

Contents

1 General Provisions	6

2 Terms and Symbols	7

2.1 Terms	7

2.2 Symbols	7

3 Fundamental Requirements	9

4 Material	10

4.1 General Requirements	10

4.2 Concrete	10

4.3 Steel	10

4.4 Connection Materials	10

4.5 Bridge Deck Paving	10

4.6 Other	11

5 Design	13

5.1 General Requirements	13

5.2 Bridge Deck Layout and Structural Configuration	13

5.3 Load action	15

5.4 Rigidity and Deformation Requirements	20

5.5 Structural Requirements	23

5.6 Ancillary structure	24

6 Manufacturing and Construction	25

6.1 General Requirements	25

6.2 Substructure Construction	25

6.3 Superstructure Construction	25

6.4 Construction Control	28

6.5 Bridge Deck System Construction	28

7 Acceptance	30

7.1 General Requirements	30

7.2 Material Acceptance	30

7.3 Production Acceptance	31

7.4 Substructure Acceptance	31

7.5 Superstructure Acceptance	31

7.6 Bridge Deck System Acceptance	31

Explanation of Wording in This Standard	34

List of Quoted Standards	35

1 总则

1.0.1 为规范城市道路与轨道交通合建钢结构桥梁的材料、设计、施工和验收的技术要求，做到安全适用、经济合理、质量可靠、技术先进、绿色低碳，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于城市道路与轨道交通合建的共梁共墩钢结构桥梁。

1.0.3 城市道路与轨道交通合建钢结构桥梁的材料、设计、施工和验收，除应符合本规程的规定外，尚应符合国家、行业现行标准的规定。

2 术语和符号

## 2.1 术语

2.1.1 城市轨道交通  urban rail transit

采用专用轨道导向运行的城市公共客运交通系统，包括地铁、轻轨、单轨、有轨电车、磁浮、自动导向轨道、市域快速轨道系统。

2.1.2 城市道路与轨道交通合建桥梁  bridge combined with urban road and rail transit

城市道路和轨道交通合并建设的一种桥梁结构形式。

2.1.3 多源振动  multi-source vibration of urban road and rail transit

由汽车和列车等多种振源激发的振动效应。

2.1.4 车桥耦合作用  vehicle-bridge interaction vibration

汽车和列车过桥时，车桥振动动力响应及相互影响。

2.1.5 刚度协调设计  stiffness coordination design method

根据汽车、列车在桥上产生的结构响应及变形要求差异，对桥梁竖向、横向结构刚度进行协调匹配的设计方法

2.1.6 梁端合成角  beam girder compound Angle

在频遇组合和准永久组合共同作用下，合建桥梁梁端与相邻引桥梁端截面相对于初始水平位置发生的总转角。

## 2.2 符号

| 2.2.1 作用和作用效应设计值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| g | —— | 重力加速度; |
| P | —— | 一侧车轮垂直力； |
| Q | —— | 列车轮对一侧车轮的横向力； |
| 2.2.2 计算指标 |  |  |
| fv | —— | 结构竖向基频； |
| f | —— | 强震频率; |
| ∆P | —— | 一侧车轮轮重减载率； |
| P | —— | 车轮的平均轮重； |
| Ws | —— | 行车舒适度指标; |
| Z | —— | 振动幅值; |
| 2.2.3 几何参数 |  |  |
| L1 | —— | 轨道梁的跨度； |
| L2 | —— | 支承单轨交通轨道梁的桥梁的跨度； |
| 2.2.4 计算系数及其他 |  |  |
| F(f) | —— | 频率修正系数。 |
| μ | —— | 动力放大系数； |
| γ0 | —— | 结构重要性系数； |
| γGi | —— | 第i个永久作用效应的分项系数。 |

3 基本规定

3.0.1 城市道路与轨道交通合建钢结构桥梁的建设应遵循集约化利用原则，优化桥梁断面布局，统筹协调城市道路、轨道交通、人行道及各类管线之间的空间分配关系；桥位选择应综合考虑城市规划、既有线路资源与交通需求，减少新增用地，避免对城市生态环境和重要既有设施造成不利影响；结构型式应结合自然条件、周围环境、施工方法及全生命周期成本，经技术、经济、环境影响和使用功能等要素综合确定；应集约利用空间资源，

3.0.2 城市道路与轨道交通合建钢结构桥梁设计应符合城乡规划的要求。应根据道路功能、等级、通行能力及防洪抗灾要求，结合水文、地质、通航、环境等条件进行综合设计。

3.0.3 城市桥梁设计宜采用百年一遇的洪水频率，对特别重要的桥梁可提高到三百年一遇。当桥梁跨越排洪河流时，应按百年一遇洪水频率标准进行设计，并应按三百年一遇洪水频率标准进行安全验算。

3.0.4 桥梁结构的设计工作年限应为100年。

3.0.5 城市道路与轨道交通合建钢结构桥梁施工需要综合考虑道路、轨道、桥梁三者的功能需求、施工工艺及协调管理，确保施工安全、质量、进度和成本目标的实现。

3.0.6 钢结构原材料及成品应进行进场验收；凡涉及安全、功能的原材料及半成品，应按相关规定进行复验，见证取样、送样。

3.0.7 钢结构施工时各工序应按施工工艺要求进行质量控制，实行工序检验；相关各专业工种之间应进行交接检验；隐蔽工程在封闭前应进行质量验收，并留存影像资料。

4 材料

4.1 一般规定

4.1.1 城市道路与轨道交通合建钢结构桥梁应根据设计和工程性能合理选材，并满足桥梁安全性及耐久性要求

4.1.2 城市道路与轨道交通合建钢结构桥梁应根据结构形式、受力状态、连接方法及所处环境条件，合理地选用材料。

4.2 混凝土

4.2.1 用于桥梁各部分构件混凝土的强度、弹性模量和耐久性设计要求等，应符合现行国家标准《城市轨道交通桥梁设计规范》 GB/T 51234 的规定。

4.3 钢材

4.3.1 钢材的强度设计值和物理性能指标应符合现行国家标准《城市轨道交通桥梁设计规范》GB/T 51234。

4.3.2 钢筋混凝土及预应力混凝土构件所采用的普通钢筋与预应力钢筋设计强度、标准强度和弹性模量，应按现行国家标准《城市轨道交通桥梁设计规范》 GB/T 51234的规定采用。

4.3.3 拉索用钢丝、钢绞线的抗拉强度设计值应按现行国家标准《钢结构设计标准》 GB 50017 的规定采用。

4.4 连接材料

4.4.1普通螺栓和高强度螺栓的技术条件应符合现行国家标准《钢结构设计标准》 GB 50017的规定。

4.4.2 销、铰、轴、斜拉索锚具等宜采用优质碳素结构钢锻制或轧制钢材，其材质应符合现行国家标准《优质碳素结构钢》 GB/T 699 的规定。

4.4.3 锚栓的材料宜采用Q345钢，其材质应符合现行国家标准《低合金高强度结构钢》 GB/T 1591 的规定。

4.4.4 圆柱头焊钉连接件的材料应符合现行国家标准《电弧螺柱焊用圆柱头焊钉》 GB/T 10433 的规定。

4.4.5 焊接材料的技术条件应符合现行国家标准《钢结构设计标准》 GB 50017的规定。

4.5 桥面铺装

4.5.1 桥面铺装结构的材料类型应根据桥梁结构特点、交通荷载、环境气候、施工条件等因素综合考虑。

4.5.2桥面铺装的结构形式宜与所衔接的道路路面相协调，可采用沥青混凝土或水泥混凝土材料。钢桥面铺装结构层宜采用浇注式沥青混合料、环氧沥青混合料或改性沥青混合料。

4.5.3桥面铺装沥青混凝土用矿粉宜采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨制的矿粉，不应含泥土杂质和团粒。

4.5.4水泥混凝土桥面铺装使用的钢纤维混凝土，其钢纤维的技术要求及选用应符合现行行业标准《钢纤维混凝土》JG/T 472的有关规定。

4.5.5采用直流电力牵引和走行轨回流的高架结构，应根据现行行业标准《地铁杂散电流腐蚀防护技术规程》 CJJ49 的有关规定采取防止杂散电流腐蚀的措施。钢结构及钢连接件应进行防锈处理。

4.5.6中央分隔带、拉(吊)索区、人行道和检修道等特殊部位桥面宜采用易碾压密实或无需碾压的材料。

4.6 其他

4.6.1 钢结构表面的防腐涂装，其设计可按照现行行业标准《铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件》 TB／T 1527 的有关规定执行。

4.6.2斜拉桥、中下承式拱桥及采用接触轨供电制式的高架桥应按现行国家标准《桥梁防雷技术规范》GB/T 31067和行业标准《大型桥梁防雷设计规范》 QX/T 330的要求进行防雷接地设计。

4.6.3桥梁栏杆及路缘石等设计应满足《城市桥梁设计规范》 GJJ 11的规定。各级别防撞护栏的技术要求应按国家标准《城市道路交通设施设计规范》 GB 50688执行。

4.6.4桥面防排水应满足行业标准《城市桥梁设计规范》 CJJ 11的相关规定。

4.6.5桥梁上的管线敷设应符合行业标准《城市桥梁设计规范》 CJJ 11的相关规定。

4.6.6根据国家标准《声环境质量标准》 GB 3096 进行声环境评价的结果不符合标准的路段，采取其他降噪措施仍达不到要求的，应设置声屏障。声屏障的材料和构件应符合以下要求：

1声屏障声学构件的计权隔声量不应小于30dB；

2具有吸声性能的声屏障声学构件，其降噪系数（NRC）应不低于0.6;

3声屏障声学构件应具有防潮（水）性能，在高湿或雨雪环境中其吸隔声性能不受影响；

4 声屏障结构支撑构件和材料，应符合相关标准规定；

5 声屏障工程应避免采用轻质板材及易产生二次辐射噪声的材料；

6声屏障结构应满足抗风载荷、抗列车脉动风压冲击的要求；

7 在伸缩缝处的声屏障结构应采取纵向封闭措施；

8声屏障主体结构的设计使用年限不应小于50年，吸隔声材料设计使用年限不应小于15年。

4.6.7桥面伸缩装置，应满足梁端自由伸缩、转角变形及使车辆平稳通过的要求。伸缩装置应根据桥梁长度、结构形式采用经久耐用、防渗、防滑等性能良好，且易于清洁、检修、更换的材料和构造形式。城市桥梁伸缩缝装置可选用模数式伸缩装置、梳齿板式伸缩装置或无缝式伸缩装置，材料及其成品的技术要求应符合国家现行相关标准的规定。

5 设计

5.1 一般规定

5.1.1 当桥梁跨越铁路或道路时，桥梁孔径及桥下净空应满足国家现行规范要求，同时预留施工误差值、结构变形值、沉降值和铁路抬道量或道路路面返修高度。

5.1.2 桥梁上部结构设计应符合现行行业标准《城市桥梁设计规范》 CJJ 11下列规定：

1 道路交通的主梁及桥面系设计应符合的规定。

2 轨道交通的主梁及轨道设计应符合现行国家标准 《城市轨道交通桥梁设计规范》GB/T 51234的规定。

5.1.3 桥梁下部结构设计应符合现行国家标准 《城市轨道交通桥梁设计规范》GB/T 51234及现行行业标准《城市桥梁设计规范》 CJJ 11的规定。

5.1.4 桥梁抗震设计应符合现行国家标准《中国地震动参数区划图》 GB 18306和现行行业标准《城市桥梁抗震设计规范》 CJJ 166 的规定。

5.1.5 桥梁的抗风设计应符合现行行业标准《铁路桥梁抗风设计规范》 Q/CR 9162和《公路桥梁抗风设计规范》 JTG/T D60 01的规定。

5.1.6 当桥梁的主梁、墩柱及基础可能受车辆、船舶等撞击时宜设置必要的防护设施。当无法设置防护设施时，桥梁承受的撞击力取值应按现行行业标准《城市桥梁设计规范》 CJJ 11 的规定。

5.1.7 桥梁基础沉降量应符合现行行业标准《城市桥梁设计规范》 CJJ 11的规定，轨道沉降量应符合现行国家标准《城市轨道交通桥梁设计规范》GB/T 51234的规定，城市道路与轨道交通合建钢结构桥梁应同时满足以上现行标准的规定。

5.1.8当两本规范在同一技术指标的选取要求上存在不一致时，应优先采用指标要求更严格的规范条款执行。

5.2 桥面布置方式与结构型式

5.2.1 共梁共墩城市道路与轨道交通合建钢结构桥梁宜采用下列布置方式：

按桥面单双层考虑宜采用同层布置或双层布置的布置方式。采用同层布置时，城市道路与轨道交通宜左右布置，合建桥梁可以采用常规的结构型式；采用双层布置时，城市道路与轨道交通宜上下布置，合建桥梁宜采用桁架梁组合的结构型式。

按城市交通和轨道交通空间布置形式分为：城轨同层、城轨异层、城轨混合层；

1 城市道路与轨道交通同层：采用同层布置时，城市道路与轨道交通宜对称布置，合建桥梁可以采用常规的结构型式；

图5.2.2-1城轨同层布置示意图

2 城市道路与轨道交通异层：采用异层布置时，城市道路与轨道交通宜上下布置，合建桥梁宜采用桁架梁组合的结构型式。

| 图5.2.2-2 城轨异层布置示意图 （1） | 图5.2.2-3 城轨异层布置示意图 （2） |
| --- | --- |

3 城市道路与轨道交通混合层：城轨合建桥梁往往受限于城市道路规划、空间布局等，在需要承担大量交通任务时，其布置方式宜采用混合型。

图5.2.2-4 城市道路与轨道交通混合层布置示意图

5.2.3 城市道路与轨道交通合建钢结构桥梁宜采用下列结构形式（图5.2-1）：

1 桁架梁体系；

2 拱-桁架梁组合体系；

3 斜拉-桁架梁组合体系；

4 悬索-桁架梁组合体系。

| （a）桁架梁体系 | （b）拱-桁架梁组合体系 |
| --- | --- |
| （c）斜拉-桁架梁组合体系 | （d）悬索-桁架梁组合体系 |
| 图5.2.3-1合建桥梁结构形式示意图 |  |

注：1.上弦杆、2.斜杆、3.竖杆、4.下弦杆、5. 拱肋、6. 吊杆、7. 桥塔、8. 拉索、9. 桥墩、10. 吊索

5.3 荷载作用

5.3.1 城市道路桥梁荷载应符合下列规定：

1 作用分为永久作用、可变作用和偶然作用，应符合表5.3.1-1的规定。

表 5.3.1-1作用分类

| 编号 | 作用分类 | 作用名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 永久作用 | 结构自重 |
| 2 |  | 附属设备和附属建筑自重 |
| 3 |  | 预加力 |
| 4 |  | 土的重力及土侧压力 |
| 5 |  | 混凝土收缩及徐变作用 |
| 6 |  | 基础变位作用 |
| 7 |  | 静水压力及浮力 |
| 8 | 可变作用 | 汽车竖向静活载 |
| 9 |  | 汽车竖向动力作用 |
| 10 |  | 汽车离心力 |
| 11 |  | 汽车引起的土侧压力 |
| 12 |  | 汽车制动力 |
| 13 |  | 列车竖向静活载 |
| 14 |  | 列车竖向动力作用 |
| 15 |  | 列车离心力 |
| 16 |  | 列车引起的土侧压力 |
| 17 |  | 列车制动力或牵引力 |
| 18 |  | 无缝线路纵向水平力（伸缩力和挠曲力） |
| 19 |  | 列车横向摇摆力 |
| 20 |  | 人群荷载 |
| 21 |  | 疲劳荷载 |
| 22 |  | 风荷载 |
| 23 |  | 流水压力 |
| 24 |  | 冰压力 |
| 25 |  | 波浪力 |
| 26 |  | 温度（均匀温度和梯度温度）作用 |
| 27 |  | 支座摩阻力 |
| 28 | 偶然作用 | 无缝线路断轨力 |
| 29 |  | 船舶或汽车撞击力 |
| 30 |  | 漂流物的撞击作用 |
| 31 |  | 脱轨力 |
| 32 | 地震作用 | 地震力 |

注：1) 同一根钢轨作用于墩台顶的断轨力与伸缩力、挠曲力不作叠加；

2) 汽车竖向静活载指不计竖向动力作用的汽车竖向荷载；列车竖向静活载指不计竖向动力作用的列车竖向荷载；

3) 汽车、列车的竖向动力作用即冲击力。

2 当同时承受城市道路与轨道交通荷载的桥梁结构按承载力极限状态设计时，应采用下列三种作用效应组合：

1) 基本组合为永久作用设计值效应与可变作用设计值效应的组合，其效应组合应符合下式的要求：

| γ0Sud=γ0i=1mγGiSGik+γQ1SQvk+γQ1SQtk+ψcj=2nγQjSQjk | (5.3.1-1) |
| --- | --- |
| γ0Sud=γ0i=1mSGid+SQvd+SQtd+ψcj=2nSQjd | (5.3.1-2) |

| 式中： | Sud | —— | 承载能力极限状态下作用基本组合的效应组合设计值； |
| --- | --- | --- | --- |
|  | γ0 | —— | 结构重要性系数，取1.1； |
|  | γGi | —— | 第i个永久作用效应的分项系数，应按表5.3.1-2的规定采用； |
| SGik、SGid |  | —— | 第 i个永久作用效应的标准值和设计值； |
|  | γQ1 | —— | 活载效应（汽车荷载效应与列车荷载效应，均含冲击力、离心力，列车荷载还包含横向摇摆力、无缝线路伸缩力和挠曲力）的分项系数，汽车车辆荷载分项系数取γQ1=1.8，列车荷载分项系数取γQ1=1.4；当某个可变作用在效应组合中其值超过活载效应时，则该作用取代活载，其分项系数应采用活载的分项系数；对专为承受某作用而设置的结构或装置，设计时该作用的分项系数取与活载同值；计算人行道板和人行道栏杆的局部荷载，其分项系数也与活载取同值； |
| SQvk、SQvd |  | —— | 汽车荷载效应(含汽车冲击力、离心力)的标准值和设计值； |
| SQtk、SQtd |  | —— | 列车荷载效应(含列车冲击力、离心力、横向摇摆力、无缝线路伸缩力和挠曲力)的标准值和设计值； |
|  | γQj | —— | 在作用效应组合中除活载效应、风荷载外的其他第j 个可变作用效应的分项系数，取 γQj= 1.4，风荷载的分项系数取γQj= 1.1； |
| SQjk、SQjd |  | —— | 在作用效应组合中除活载效应外的其他第j个可变作用效应的标准值和设计值；设计弯桥时，当制动力（或牵引力）与离心力同时参与组合时，制动力（或牵引力）的标准值或设计值按70%取用； |
|  | ψc | —— | 在作用效应组合中除活载效应外的其他可变作用效应的组合系数，取ψc=0.75。 |

2) 偶然组合为永久作用标准值效应与可变作用某种代表值效应、一种偶然作用标准值效应的组合。偶然作用的效应分项系数应取1.0，与偶然作用同时出现的可变作用，可根据观测资料和工程经验取用适当的代表值。

表 5.3.1- 1 永久作用效应的分项系数

| 编号 | 作用类别 |  | 永久作用效应分项系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 对结构的承载能力不利时 | 对结构的承载能力有利时 |
| 1 | 混凝土和圬工结构重力 |  | 1.2 | 1.0 |
|  | 钢结构重力（包括结构附加重力） |  | 1.1（采用钢桥面板时） |  |
|  |  |  | 1.2（采用混凝土面板时） |  |
| 2 | 预加力 |  | 1.2 | 1.0 |
| 3 | 土的重力 |  | 1.2 | 1.0 |
| 4 | 混凝土的收缩及徐变作用 |  | 1.0 | 1.0 |
| 5 | 土侧压力 |  | 1.4 | 1.0 |
| 6 | 水的浮力 |  | 1.0 | 1.0 |
| 7 | 基础变位作用 | 混凝土和圬工结构 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 钢结构 | 1.0 | 1.0 |

3) 作用地震组合的效应设计值应按现行行业标准《城市桥梁抗震设计规范》 CJJ 166的有关规定计算。

3 当同时承受城市道路与轨道交通荷载的结构按正常使用极限状态设计时，应根据不同的设计要求，采用下列两种作用效应组合：

1) 作用短期效应组合为永久作用标准值效应与可变作用频遇值效应的组合，其效应组合应符合下式要求：

| Ssd= i=1mSGik+j=2nψ1jSQjk | (5.3.1-3) |
| --- | --- |

| 式中： | Ssd | —— | 作用短期效应组合设计值； |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ψ1j | —— | 第j个可变作用效应的频遇值系数，应按本规范表 5.3.1-3 的规定采用； |
| ψ1jSQjk |  | —— | 第j 个可变作用效应的频遇值。活载频遇值效应不计冲击力。 |

2) 作用长期效应组合为永久作用标准值效应与可变作用准永久值效应的组合，其效应组合应符合下式要求：

| Sld= i=1mSGik+j=2nψ2jSQjk | (5.3.1-4) |
| --- | --- |

| 式中： | Sld | —— | 作用长期效应组合设计值； |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ψ2j | —— | 第j个可变作用效应的准永久值系数，应按本规范表 5.3.1-3 的规定采用； |
| ψ2jSQjk |  | —— | 第j个可变作用效应的准永久值。活载频遇值效应不计冲击力。 |

4 当同时承受城市道路与轨道交通荷载的结构按极限状态方法设计师，可变作用效应的频遇值系数、准永久系数应按表5.3.1-3的规定采用。

表 5.3.1- 3 可变作用效应的频域值系数、准永久值系数

| 可变作用 | 频域值系数 | 准永久值系数 |
| --- | --- | --- |
| 活载（包括汽车荷载和列车荷载） | 0.7 | 0.4 |
| 人群荷载 | 1.0 | 0.4 |
| 风荷载 | 0.75 | 0.75 |
| 温度梯度作用 | 0.8 | 0.8 |
| 无缝线路伸缩力和挠曲力 | 0.8 | 0.8 |
| 列车横向摇摆力 | 0.7 | 0.4 |
| 其他作业 | 1.0 | 1.0 |

5 当合建建造桥梁按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行作用效应组合时，对实际不可能同时出现的作用或同时参与组合概率很小的作用，应按表5.3.1-4规定不计入其作用效应的组合。

表 5.3.1- 4 可变作用不同时组合表

| 作用名称 | 不与该作用同时参与组合的作用 |
| --- | --- |
| 汽车制动力 | 支座摩阻力 |
| 列车制动力或牵引力 | 支座摩阻力 |
| 流水压力 | 冰压力、波浪力 |
| 冰压力 | 流水压力、波浪力 |
| 波浪力 | 流水压力、冰压力 |
| 支座摩阻力 | 汽车制动力、列车制动力或牵引力 |

5.3.2 永久作用

1 结构自重、预加力、土的重力和土侧压力、混凝土收缩及 、基础变位作用、静水压力及浮力应符合现行行业标准《城市桥梁设计规范》 CJJ 11的规定。

2 附属设备和附属结构自重包括轨道结构、栏板、电缆支架、附加管道、声屏障、接触网及立柱、检查维护设备等，并应根据实际情况确定。

5.3.3 可变作用

1 桥梁的可变作用，除本规范第5.3.3节规定的汽车、列车及轨道线路相关作用外，均应符合现行行业标准《城市桥梁设计规范》 CJJ 11的规定。

2 列车竖向静活载应符合下列规定：

1) 列车竖向静活载应按实际运营列车的设计轴重、轴距及列车编组确定。

2) 单线和双线的列车活载应按100%计算。

3) 多余两线的列车活载应按下列最不利情况确定：

①. 两条线路在最不利位置承受列车活载，其余线路不承受列车活载；

②. 所有线路在最不利位置承受75%的活载。

4) 影响线加载时，活载图式不可任意截取，影响线异符号区段，轴重应按空载轴重计。

3 钢桥、钢筋混凝土以及预应力混凝土桥、圬工拱桥等上部构造和盆式橡胶支座、钢支座计钢筋混凝土柱式墩台，应计算汽车和列车的竖向动力放大作用。

4 汽车和列车荷载共同作用时，宜采用同一动力放大系数（1＋μ)，支座的动力放大系数与相应的桥跨结构相同。动力放大系数应按汽车和列车荷载分别计算并取较大值，具体应按下列规定确定：

1） 汽车荷载竖向动力放大系数应按下式计算：

| 当fv<1.5Hz时，1+μ=1.05 |  |
| --- | --- |
| 当1.5Hz≤fv≤14Hz时，1+μ=1+01767lnfv−0.0157 | （5.3.6-1） |
| 当fv>14Hz 时， 1+μ=1.45 |  |

式中：fv ——结构竖向基频（Hz）。

2） 列车荷载竖向动力放大系数应按下列公式计算：

① 支承轮轨式轨道交通的桥梁的动力系数μ根据列车最高运行速度V应按下列规定取值：

a 当V≥120km/h 时，动力系数应按现行国家标准 《城市轨道交通桥梁设计规范》GB/T 51234规定的μ取值；

b 当V≤80km/h时，动力系数应按现行国家标准 《城市轨道交通桥梁设计规范》 GB/T 51234规定的μ取值乘以0.8；

c 当80km/h＜V＜120km/h时，动力系数应按列车最高运行速度进行线性插值确定。

② 支承单轨交通轨道梁的桥梁结构的动力系数μ应按下式计算：

| μ=(1+2050+L1)∙2050+L2 | （5.3.6-2） |
| --- | --- |

式中：L1 ——轨道梁的跨度（m）；

L2 ——支承单轨交通轨道梁的桥梁的跨度（m）。

③ 单线U形梁桥道板的动力系数μ宜取0.4，双线U形梁桥道板的动力系数宜取0.3。

5.3.4 偶然作用应符合下列规定：

1 地震作用应符合现行行业标准《城市桥梁抗震设计规范》 CJJ 166的规定。

2 船舶或汽车撞击作用应符合现行行业标准《城市桥梁设计规范》 CJJ 11的规定。

3 无缝线路断轨力应根据梁轨共同作用的原理计算，单线及多线桥梁可知计一根钢轨的断轨力，应作用于支座中心处。

4 脱轨力计算应符合现行国家标准 《城市轨道交通桥梁设计规范》 GB/T 51234以及现行行业标准《城市轨道交通高架结构设计荷载标准》 CJJ/T 301-2020的规定。

5.4 刚度和变形要求

5.4.1 下部结构的刚度和变形应符合下列要求：

1 下部结构的刚度、水平位移等应按现行行业标准《城市桥梁设计规范》 CJJ 11规定计算。

2 墩台基础沉降量控制应符合下列规定：

1）桥梁墩台基础的沉降应按恒载计算。对跨径小于或等于40m梁的相邻桥墩，其工后沉降量之差，对有砟桥面不应大于20mm，对无砟桥面不应大于10mm；

2）对跨径大于40m以及超大跨径的桥梁，应根据相邻桥墩沉降差对轨道线路、线性的影响，确定相邻桥墩工后沉降差的容许值；

3）对超静定结构，其相邻墩台不均匀沉降量之差的容许值，还应根据沉降对结构产生的附加影响确定。

3 桥上铺设无缝线路且无钢轨伸缩调节器的双线及多线简支梁桥，桥墩的墩顶纵向最小水平线刚度限值应根据梁-轨共同作用计算确定，也可按表5.4.1的规定取值。单线桥梁桥墩纵向水平线刚度宜取用表中数值的0.6倍。

表5.4.1 桥墩墩顶纵向水平线刚度限值

| 跨度L（m） | 最小水平线刚度（kN/m） |
| --- | --- |
| L≤20 | 19000 |
| 20＜L≤30 | 24000 |
| 30＜L≤40 | 32000 |

注：不设钢轨伸缩调节器的连续梁，当联长小于列车编组长度时，以联长为跨度，按跨度与30m比增大的比例增大刚度；当联长大于列车长度时，以列车长为跨度，按跨度与30m比增大的比例增大刚度。对于连续刚构桥或设置多个固定支座的连续梁桥，计算其刚度时可取刚构墩的纵向合成刚度。

5.4.2 上部结构的刚度和变形应符合下列要求：

1 对梁式结构，主梁在设计静活载（汽车与列车荷载）作用下的竖向挠度与计算跨径之比（挠跨比）不应超过表 5.4.2 规定的容许值。

表 5.4.2 挠跨比容许值

| 跨径L | 挠跨比 |
| --- | --- |
| L≤30m | 1/2000 |
| 30m<L≤60m | 1/1500 |
| 60m<L≤80m | 1/1200 |
| 80m<L≤100m | 1/1000 |

2 对跨径大于 100m 的桥梁和非常规桥型，其竖向挠跨比合理限值应根据车桥耦合振动分析列车过桥走行性结果进行确定。

3 在汽车与列车静活载作用下，有砟轨道梁端支座处的单端竖向转角不应大于5‰，无砟轨道不应大于3‰。当无砟轨道梁支座处的单端竖向转角大于2‰时，应检算梁端处轨道扣件的上拔力。对大跨径桥梁，应通过梁轨相互作用计算，分析梁端竖向转角对钢轨应力及钢轨扣件上拔力的影响，确定梁端竖向转角容许值。

4 在计入动力系数的列车活载作用下，桥跨结构整体扭转产生的梁体同一横断面一条线上两根钢轨的竖向变形差不应大于6mm。列车静活载作用下，沿梁纵向3m梁长（L）的局部翘曲变形引起的一条线上两根钢轨的竖向相对变形量t不应大于4.5mm（图5.4-1）。

图5.4-1 桥面局部翘曲变形示意图

5.4.3 车桥耦合振动响应指标应符合下列规定：

1 城市道路与轨道交通合建钢结构桥梁宜按实际运营列车进行汽车-桥系统、列车-桥系统或汽车-列车-桥系统耦合振动分析检算，最大检算速度应采用1.2倍的本线最高运营速度，列车过桥的平稳性和安全性应满足下列公式要求：

脱轨系数：

| Q/P≤0.8 | （5.4.3-1） |
| --- | --- |

轮重减载率：

| ∆P/P≤0.6 | （5.4.3-2） |
| --- | --- |

车体竖向加速度：

| az≤0.13g（半峰值） | （5.4.3-3） |
| --- | --- |

车体横向加速度：

| ay≤0.10g（半峰值） | （5.4.3-4） |
| --- | --- |

式中：Q ——列车轮对一侧车轮的横向力（kN）；

P ——一侧车轮垂直力（kN）；

∆P ——一侧车轮轮重减载率（kN）；

P ——车轮的平均轮重（kN）；

g ——重力加速度（m/s2）。

2 车体竖向振动加速度（az）应不大于1.3m/s2（半峰值），横向振动加速度（ay）应不大于1.0m/s2（半峰值）；

3 列车行车舒适度指标斯佩林系数可按下列公式计算：

| Ws=2.7×10Z3f2F(f) | （5.4.3-5） |
| --- | --- |

式中：Ws——行车舒适度指标；

Z——振动幅值（m）；

f——强震频率（Hz）；

F(f)——频率修正系数（m/s2）。

4 行车舒适度评价按表5.4.3选用。

表5.4.3 行车舒适度指标

| 序号 | 行车舒适度指标Ws | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ws≤2.50 | 优 |
| 2 | 2.50＜Ws≤2.75 | 良 |
| 3 | 2.75＜Ws≤3.00 | 合格 |
| 注：行车舒适度指标采用Sperling舒适度指标 |  |  |

5 在桥梁设计行车风速条件下，汽车驾乘人员位置处车辆振动竖向加速度峰值不宜大于3.6m/s2，水平加速度峰值不宜大于2.4m/s2；

6 桥面板在20Hz及以下的竖向振动加速度限值，有砟桥面不应大于3.5 m/s2（半峰值），无砟桥面不应大于5.0 m/s2（半峰值）。

5.4.4对于位于6度区以上的城市道路与轨道交通合建钢结构桥梁，宜设置速度锁定装置，其主体使用寿命不应小于50年，且应满足不小于10万次累计行程不小于2000米或0.14倍设计锁定力的疲劳性能试验，在模拟地震工况下位移量不得大于12mm。

5.5 构造要求

5.5.1 下部结构构造要求应符合现行行业标准《城市桥梁设计规范》CJJ 11及《城市轨道交通桥梁设计规范》GB/T 51234的规定。

5.5.2 上部结构构造要求应符合下列规定：

1 下部结构构造要求应符合现行行业标准《城市桥梁设计规范》CJJ 11及《城市轨道交通桥梁设计规范》GB/T 51234的规定。

2 城市道路与轨道交通合建钢结构桥梁的道路与轨道交通桥面宜采用分层设置的形式。当采用同层布置时，轨道交通宜布置在横断面的中间，同层桥面刚度应同时考虑汽车、列车与桥梁的车桥耦合作用。

3 对中小跨径梁式桥，主梁宜采用混凝土或钢-混凝土组合结构。

4 曲线梁桥主梁的结构支承体系和抗扭刚度应满足曲线梁桥上部结构的受力和变形要求，并应采取可靠的抗倾覆措施。

5.5.3 基础结构构造要求应符合下列规定：

1 同一墩台桩基础中，不宜采用直径不同、材料不同或长度不同的桩，避免基础受力不均引发沉降问题。

2 水中桩基础承台底面需设置合适标高，防止桩基础因船舶或其他漂流物直接撞击受损；承台顶面标高需结合水文条件、施工难度、桥梁景观综合确定。

3承台的构造要求除应符合现行行业标准《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB 10093 有关的规定外，尚应符合下列规定：

1) 桩基承台的厚度宜为桩直径的 1.5 倍～2.0 倍，且不宜小于 1.5m；

2) 承台宜采用六面配筋，底面钢筋的设置应根据受力计算确定；顶面钢筋的直径不应小于 16mm、间距不应大于 150mm；其余四面应按构造要求配筋；

3) 承台与桩的连接，钻（挖）孔桩桩顶 2.5 倍～3.0 倍桩径长度范围内应加密箍筋，其间距不应大于 100mm，直径不应小于 10mm。

4 桩基础承台计算应符合国家标准《城市轨道交通桥梁设计规范》 GBT 51234的规定。

5.6 附属结构

5.6.1 桥梁布置应根据运营、养护和维修作业条件，设置照明、环保、消防、交通标志、航道信号标志、航空障碍标志、防雷接地装置以及桥面防水、排水、检修、安全等附属设施。

5.6.2 桥梁上的管线敷设应符合现行行业标准《城市桥梁设计规范》 CJJ 11 和现行国家标准《城市轨道交通桥梁设计规范》GB/T 51234 的规定。

5.6.3 桥梁支座宜采用橡胶支座或钢支座；对沉降难以控制区段的桥梁，可采用可调节支座。对受力复杂或大跨径桥梁，宜采用盆式支座、球钢支座或双曲面支座。

5.6.4 桥梁宜设置防脱护轨。

5.6.5 应设置桥梁沉降观测点，进行系统分析与分析。铺设无砟轨道的桥梁的测点布置、观测频率、观测周期，应根据无砟轨道铺设的要求确定。

5.6.6 桥面附属防护设施的设计应符合下列规定：

1） 当桥梁跨越城市快速路、城市轨道交通等重要通道时间，桥面两侧栏杆上应加设护网，护网高度不应小于2m，护网长度宜为下穿构筑物的宽度并向外延长10m。

2） 当采用同层布置时，应在城市道路与轨道间设置防撞护栏与防眩装置，护栏上宜加设护网及必要的检测设备。对城市道路靠近轨道交通一侧的防撞护栏，其防撞等级和布置远侧应符合现行行业标准《城市桥梁设计规范》CJJ 11 的规定。

5.6.7.轨道与道路之间应设置“防眩光+抗风干扰”一体化屏障，屏障高度1.5~1.8m，通风率60%~70%，屏障立柱间距≤2m，锚固螺栓直径≥20mm，避免列车诱导风对道路车辆产生侧推作用。

5.6.8 桥梁结构应满足轨道交通供电、通信、信号、轨道、给水排水、防杂散电流、声屏蔽等有关工种工艺设计预埋件设置的要求。

5.6.9 桥面排水设施的设置应符合现行行业标准《城市桥梁规范》 CJJ 11 的规定。

5.6.10 应按照交通方式设置不同类型伸缩缝，道路区域宜采用模数式或梳齿板伸缩缝，轨道区域宜采用弹性体伸缩缝。

6 制造与施工

6.1 一般规定

6.1.1 施工过程中应遵循绿色施工原则，做好环境保护、资源节约、减少有毒有害气体排放、减少建筑垃圾等措施。

6.1.2 钢桥应委托有相应资质的制造厂加工制作、涂装、防腐，运至现场焊接、安装。钢桥制造前，制造厂应对设计图纸进行工艺性审查，且应绘制加工图，编制制造工艺。

6.1.3 钢结构的制造宜推广采用数字化、自动化和信息化的先进技术、工艺和设备。

6.1.4 应采用三维放样技术（如BIM技术），对各构件进行准确放样，绘制各构件零件理论详图，然后根据工艺要求预留制作和安装焊接收缩补偿量、加工余量及线形调整量（施工预拱度），得到的零件尺寸作为绘制下料套料图及数控编程的依据。

6.1.5 钢结构桥梁应按试装图选择有代表性的钢构件进行厂内试拼装，未经试拼装检验合格，不得成批生产。

6.1.6 在包装、存放和运输过程中，应采取有效措施，保证钢构件不变形、不损坏、不散失。

6.2 下部结构施工

6.2.1 施工前应制订专项施工方案。对工程地质、水文地质或技术条件特别复杂的灌注桩，宜在施工前进行工艺试桩，获得相应的工艺参数后再正式施工。

6.2.2 相邻两根桩不得同时成孔或浇筑混凝土，以免扰动孔壁发生串孔断桩事故，施工过程中如果地质情况与钻孔资料不一致应及时通知监理和设计单位。

6.2.3 钻机的选型宜根据孔径、孔深、桩位处的水文和地质情况、施工环境条件等因素综合确定，所选用的钻机及钻孔方法应能满足施工质量和施工安全的要求。

6.2.4 应采取严格措施，控制承台大体积混凝土的浇筑温度，减小混凝土水化热，避免混凝土产生裂纹，施工时注意优化混凝土配比，根据混凝土浇筑方式布置冷却管。

6.2.5 施工承台时注意墩身钢筋的预埋，预埋时应保证钢筋定位准确，墩身受力主筋的接长应采用可靠的机械连接方式，接头位置应满足规范要求，钢筋接长时应采取有效定位措施以便准确就位。

6.2.6 墩身第一段和承台的龄期差不宜超过10天，当不能满足间歇期要求时，应采取防止墩、台身混凝土开裂的有效措施；每段混凝土浇筑高度宜控制在4～6m，新老混凝土接触面应认真凿毛、清洗，以保证接缝质量。

6.3 上部结构施工

6.3.1 桁架桥上部结构施工应符合下列规定：

1 钢桁架安装时应根据现场实际采取适宜的安装方式，如吊装、顶推、转体等。

2 多幅桥梁安装时，待单幅每节段桁架安装完成后，及时安装左右幅之间桥面系，连接成整体结构。

3 钢结构安装可根据现场实际情况采用由中间向两端同步进行安装的方式，以减小合龙误差。

4 桥梁为对称结构时，施工中应遵循对称的原则进行。

6.3.2 梁桥、拱桥上部结构施工应符合下列规定：

1 梁桥、拱桥的安装程序应符合设计规定，且宜采用无支架或少支架的安装方法施工，可采用吊装、顶推、转体等方式安装。

2 梁桥、拱桥可单构件安装或拼装成节段进行安装。当拼装成节段进行安装时，应防止节段在施工过程中产生过大的变形，必要时应采取临时加固措施增加其刚度。

3 拱肋节段间的安装应对称进行。拱肋的端头应设临时连接装置，安装时应先临时连接后再进行正式连接，并应对称施焊或栓接。

4 梁桥、拱桥合龙时，合龙段的安装应符合设计规定，并应按设计要求采取相应的辅助措施；设计未规定时，对钢桁拱宜采用单构件安装合龙；对钢箱拱应提前设置临时刚性连接再进行合龙钢构件的焊接或栓接连接。

6.3.3 斜拉桥上部结构施工应符合下列规定：

1 混凝土索塔与主梁不宜同时交叉施工，必须交叉施工时应采取保证质量和施工安全的措施。索塔塔柱施工时宜设置劲性骨架，所设置的劲性骨架应能起到保证钢筋架立、模板安装和拉索预埋导管空间定位精度的作用；劲性骨架宜采用型钢制作。

2 安装钢结构倾斜索塔时，应验算索塔内力，控制成塔线形，分高度设置水平横撑或拉杆。在安装过程中，应按设计要求分阶段对已完成的索塔采取必要的抑振措施，保证后续施工中永久结构和临时结构的安全性，以及施工操作人员的舒适性。

3 主梁应严格按照预定的程序、方法和措施进行施工。对设计为飘浮或半飘浮体系的斜拉桥，在主梁施工期间应使塔梁临时固结。主梁在悬臂施工时，应保持两端的施工荷载对称平衡，其最大不平衡荷载不得超过设计允许的范围；并应严格控制桥面上的各种临时施工荷载。

4 钢梁架设安装采用的桥面悬臂吊机或其他起吊设备，其基本要求应符合相关国家标准的规定。桥面悬臂吊机的前支点和后锚固点应严格按设计要求可靠设置，保证架设安装期的起吊安全。

5 钢梁安装施工前应编制详细的梁段吊装的施工工艺，并应制定梁段间连接的工艺标准、焊接或栓接的工艺检验标准以及施工的安全技术规程。在吊装前应核对各钢构件或梁段的起吊重量和重心位置，对钢构件或梁段起吊的稳定性进行验算，经试吊确认无误后方可正式起吊安装。

6 在支架上进行索塔附近无索区梁段安装施工时，应设置可调节梁段空间位置的装置，保证梁体在安装时的精确定位。

6.3.4 悬索桥上部结构施工应符合下列规定：

1 索塔在施工过程中应对其施工状况进行监测和控制，施工完成后，应测定裸塔的倾斜度、塔顶高程及塔的中心线里程，并做好沉降、变位观测点标记。

2 索鞍在安装前，应根据鞍体的形状和重力、施工环境条件、起吊高度等因素选用吊装设备；对设置在塔顶的起重支架及附属起重装置等应进行专门设计，其强度、刚度和稳定性应满足使用的要求，并应有足够的安全系数。

3 起吊安装索鞍时，吊点和吊具的设置应满足各点均匀受力的要求，应避免索鞍在起吊安装过程中发生扭转、侧倾或碰撞，并应采取有效措施保证索鞍的涂装不受到损伤。

4 索鞍在安装时应根据设计规定的预偏量进行就位和固定，且应在主缆加载过程中根据监控数据分次顶推到设计位置。顶推前应确认滑动面的摩阻系数，严格控制顶推量。

5 钢桁梁的安装应符合下列规定：

1） 钢桁梁的架设安装方法宜根据钢桁架的结构特点、施工安全、设备和现场环境条件等因素综合确定。

2） 采用单构件方式安装时，宜根据钢桁梁和吊索的受力情况及桥位的气候条件，选择全铰接法或逐次固结法。架设的顺序可从索塔处开始，向中跨跨中及边跨的端部方向进行。

3） 采用全铰接法架设时，在钢桁梁逐渐接近设计线形后，可对部分铰接点逐次固结；采用无铰逐次固结法架设时，宜采用接长杆牵引吊索与钢桁梁连接，且宜在不同架设阶段采用千斤顶调整吊索张力，直至最后拆除接长杆入锚。架设过程中应逐一对钢桁梁及吊索的内力及变形进行分析，并应将钢桁梁斜杆及吊索的最大应力控制在允许范围内。

4） 应对缆索吊机、桥面吊机、铰接设备、吊索牵引机具、片架运输台车、行走轨道铰点过渡梁和移动操作平台等设备做专项设计、加工及试验。桥面吊机应满足拼装过程中顺桥向坡度变化的要求，底盘应设止滑保险装置。

5） 在短吊索区，单片主桁不宜直接架设，宜采用临时吊索并对吊具进行改装后进行架设。合龙段宜采用单根杆件架设安装。

6.3.5 其他规定

1 涂装

1） 桥梁的钢构件在涂装前，应对其表面进行除锈处理。除锈应采用喷丸或抛丸的方法进行，除锈等级应符合设计规定。

2） 涂装施工时，钢构件表面不应有雨水或结露，相对湿度应不高于80%；环境温度对环氧类漆不得低于10℃，对水性无机富锌防锈底漆、聚氨酯漆和氟碳面漆不得低于5C。在风沙天、雨天和雾天不应进行涂装施工；涂装后4h内应采取保护措施，避免遭受雨淋。

3） 底漆、中间漆涂层的最长暴露时间宜不超过7d，两道面漆的涂装间隔时间亦宜不超过7d；若超过，应先采用细砂纸将涂层表面打磨成细微毛面，再涂装后一道面漆。喷铝应在表面清理后4h内完成，涂层间隔的时间要求应符合现行国家标准《热喷涂金属零部件表面的预处理》（GB/T11373）的规定。

4） 面漆的工地涂装宜在桥梁钢结构安装施工完成后进行。对在施工过程中将厂内涂装层损伤的部位，应进行表面清理并按设计涂装方案规定的涂料、层数和漆膜厚度重新补涂。

3 阻尼器的安装应符合下列规定：

1） 对于特大型桥梁应根据设计要求在梁底和墩柱之间设置纵向阻尼装置。

2） 正常工作条件下，锁定装置主机部分服务寿命不应小于50年，可动构件不应小于20年。

3） 关节轴承和销轴应能承受拉、压交替荷载的冲击，水平转角不应小于±6°。

4） 锁定装置需在具备试验检测能力的国家级权威机构进行第三方试验，试验方案由供应商提供，需取得设计单位的认可。

5） 锁定装置外形及结构尺寸由最终供应商设计并提供，并需取得设计单位认可。

6.4 施工控制

6.4.1 施工前，应确定桥梁的施工技术方案、施工工艺、施工程序和施工步骤，并作为编制施工控制方案的依据；施工过程中，应严格执行施工控制的指令，对各项参数进行监测和控制。

6.4.2 施工控制应贯穿桥梁施工的全过程，除施工应按确定的控制程序进行外，对各类施工荷载应加强管理，并应对施工过程中的变形、应力和温度等参数进行监控测试，且采集的数据应准确、可靠。

6.4.3 上部构造施工时应进行施工监测和控制，保证各关键结构的应力、应变在施工的全过程中始终处于安全可控范围内，成桥后拱肋、主缆、加劲梁等的线形符合设计的要求。

6.4.4 大型桥梁施工监控应综合运用建筑信息模型（BIM）、物联网、智能传感、云计算与大数据分析等技术，通过部署智能传感器对桥梁关键部位的应力、位移、沉降、振动等参数进行实时自动化采集，并依托BIM+GIS平台实现监测数据的集成、三维可视化与数字孪生映射，同时建立多级预警与闭环运维管理机制，以提升施工监控的精准性、实时性与决策科学性。

6.5 桥面系施工

6.5.1 沥青混凝土桥面铺装

1 桥面板顶面在出厂时应按设计要求涂防锈漆，在桥面混凝土铺装施工前应对桥面板顶面进行防水处理。

2 防水层应采用可靠的高性能防水材料，并应符合国家相关规范，同时供应商应提供有关产品试验和使用鉴定材料等。

3 铺装施工前宜做试验段，试验段的铺设应包括钢桥面铺装的全部工序。

4 对钢桥面沥青混凝土桥面铺装进行检测时，不得采用钻孔法，而应采用无损检测法。

6.5.2 水泥混凝土桥面铺装

1 水泥混凝土桥面铺装的厚度、材料、铺装层结构、混凝土强度、防水层设置等均应符合设计规定。

2 桥面铺装工作应在梁体的横向联结钢板焊接工作或湿接缝浇筑完成后，方可进行。

3 铺装施工前应使梁、板顶面粗糙，清洗干净，并应按设计要求铺设纵向接缝钢筋和桥面钢筋网。

4 水泥混凝土桥面铺装，其做面应采取防滑措施，做面宜分两次进行，第二次抹平后，应沿横坡方向拉毛或采用机具压槽，拉毛或压槽的深度应符合现行《公路水泥混凝土路面施工技术细则》 JTG/TF 30 的有关规定。

5 水泥混凝土桥面铺装如设计为防水混凝土，施工时应按防水混凝土的相关规定执行。

6 纤维水泥混凝土桥面铺装的施工，可按现行《纤维混凝土结构技术规程》 CECS 38 的规定执行。

6.5.3 轨道工程

1 对于有砟轨道，其道砟品种、级别、材质应符合《铁路碎石道砟》 TB/T 2140 的规定；对于无砟轨道，以设计文件注明的轨道形式进行施工。

2 预制轨道板（枕）规格、型号应符合设计要求及相关规定。轨枕桁架钢筋应位置正确，无明显锈蚀、扭曲变形，并不得有开焊或松脱。

3 扣件及钢轨联结件的类型、规格、质量应符合设计要求及相关产品标准规定。

4 中等减振地段应采用轨道减振扣件。

6.5.4 圆柱头焊钉

1 施工前应由焊接技术负责人员根据焊接工艺评定结果编制焊接工艺文件，并向有关操作人员进行技术交底。

2 在准备进行栓钉焊接的构件表面不宜进行涂装。当构件表面已涂装并对焊接质量有影响的涂层时，施焊前应全部或局部清除。

3 进行穿透焊的组合桥面板应在铺设施工后的24h内完成栓钉焊接。当遇有雨雪天气时，必须采取适当措施保证焊接区干燥。

4 焊接完毕后，应将套在栓钉上的瓷环或附着在角焊缝上的药皮全部清除。

7 验收

7.1 一般规定

7.1.1 采用的原材料及成品应进行进场验收。凡涉及安全、功能的原材料及成品应按本规范规定进行复验，并应经监理工程师或建设单位技术负责人见证取样、送样。

7.1.2 各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。

7.1.3 相关各专业工种之间，应进行交接检验，并经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可。

7.2 材料验收

7.2.1 混凝土相关材料的验收应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204 的规定。

7.2.2 钢材的力学性能、化学成分和质量要求应符合现行国家标准《桥梁用结构钢》 GB/T 714、《低合金 高强度结构钢》 GB/T 1591 和设计文件的规定。

7.2.3 附属结构用钢的力学性能、化学成分和质量要求应符合现行国家标准《碳素结构钢》 GB/T 700 和设计文件的规定。

7.2.4 焊丝的熔敷金属力学性能、化学成分应符合现行国家标准《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T 811、《非合金钢及细晶粒钢药芯焊丝》 GB/T 10045、《低合金钢药芯焊丝》 GB/T 17493 和设计文件的规定。

7.2.5 焊接材料应根据焊接工艺评定试验确定。制造厂首次使用的焊接材料应进行化学成分和熔敷金属力学性能检验。同一型号焊接材料在更换厂家后，首个批号应按照相关标准进行化学成分和熔敷金属力学性能检验。

7.2.6 高强度大六角头螺栓、大六角头螺母及垫圈应按批配套供货。

7.2.7 高强度大六角头螺栓、螺母、垫圈的应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB/T 1228、《钢结构用高强度大六角螺母》 GB/T 1229、《钢结构用高强度垫圈》 GB/T 1230 的规定。

7.2.8 涂装材料应按相同品种、相同生产批号、同批进厂（场）的组成检验批，每批抽取样品一个。检验结果中如有某项指标存在争议时，可允许在该批涂装材料中再随机抽取一个样品，重新进行检验。

7.2.9 涂装材料检验项目按照设计文件、合同及相关制造规则等文件指定的复检项目进行，检验方法应按照现行行业标准《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》 JT/T 722 中附录B的要求执行。采用环氧富锌漆的铺装结构，其与钢桥面板的拉拔强度（25℃）不应小于7.0MPa; 采用丙烯酸防腐漆的铺装结构，防腐层与钢桥面板的拉拔强度（25℃）不应小于5.0MPa。

7.2.10 钢材、焊接材料、涂装材料应符合国家现行标准规定和设计要求。全数检查出厂合格证和厂方提供的材料性能试验报告，并按国家现行标准规定抽样复验。

7.2.11 高强度螺栓连接副等紧固件及其连接应符合国家现行标准规定和设计要求。全数检查出厂合格证和厂方提供的性能试验报告，并按出厂批每批抽取8副做扭矩系数复验。

7.3 制作验收

7.3.1 钢材、焊接材料、涂装材料应符合国家现行标准规定和设计要求。全数检查出厂合格证和厂方提供的材料性能试验报告，并按国家现行标准规定抽样复验。

7.3.2 高强度螺栓连接副等紧固件及其连接应符合国家现行标准规定和设计要求。全数检查出厂合格证和厂方提供的性能试验报告，并按出厂批每批抽取8副做扭矩系数复验。

7.3.3 高强螺栓的栓接板面（摩擦面）除锈处理后的抗滑移系数应符合设计要求。全数检查出厂检验报告，并对厂方每出厂批提供的3组试件进行复验。

7.3.4 焊缝探伤检验应符合设计要求有关规定。检查数量：超声波：100%；射线：10%。检验方法：检查超声波和射线探伤记录或报告。

7.3.5 涂装检验应符合下列规定：

1涂装前钢材表面不得有焊渣、灰尘、油污、水和毛刺等。钢材表面除锈等级和粗糙度应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923 规定的标准。

2涂装遍数应符合设计要求，每一涂层的最小厚度不应小于设计要求厚度的 90%，涂装干膜总厚度不得小于设计要求厚度。按设计规定数量检查，设计无规定时，每 10m2 检测 5 处，每处的数值为 3 个相距 50mm 测点涂层干漆膜厚度的平均值。

3热喷铝涂层应进行附着力检查。按出厂批每批构件抽查 10%，且同类构件不少于 3 件，每个构件检测 5 处。在 15mm×15mm 涂层上用刀刻划平行线，两线距离为涂层厚度的 10 倍，两条线内的涂层不得从钢材表面翘起。

7.4 下部结构

7.4.1 下部结构扩大基础、桩基、承台质量检验应符合《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008相关规定。

7.5 上部结构

7.5.1 支座安装应满足《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008相关规定。

7.5.2 梁桥、拱桥、斜拉桥、悬索桥上部结构施工质量验收应符合《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008相关规定。

7.5.3 轨道桥上部结构施工质量验收应符合《城市轨道交通桥梁工程施工及验收标准》CJJ/T290-2019。

7.6 桥面系验收

7.6.1 钢桥面上铺筑沥青铺装层验收应符合下列要求：

1 喷砂除锈、防腐层和防水粘结层施工质量控制要求

| 类型及组成 |  | 检查项目 | 检查频度 | 质量要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷砂除锈 |  | 清洁度 | 9点/1000m2 | Sa2.5级 | GB/T 8923.1-2011 |
|  |  | 粗糙度 | 3点/1000m2 | 50-100μm | GB/T 13288.5-2009 |
| 防腐层 | 环氧富锌漆 | 厚度 | 3点/1000m2 | 50-100μm | GB/T 13452.2-2008 |
|  |  | 与钢板粘结强度 | 3点/1000m2 | ≥5.0MPa | JTG/T 3364-02-2019附录B |
| 防水粘结层 | 环氧沥青粘剂 | 拉伸强度 | 1次/d | ≥6.0MPa | GB/T 16777-2008 |
|  |  | 断裂伸长率 |  | ≥190% |  |
|  |  | 与钢板粘结强度 | 3点/1000m2 | ≥5.0MPa | JTG/T 3364-02-2019附录B |
|  |  | 用量 |  | 1.5-2.2Kg/m2 | T0982 |
|  |  | 均匀性 | 随时 | 无漏涂 | 目视 |

注：1、施工面积不足1000m2，按1000m2计；2、“随时”是指需要进场检查项目，其检查频度可根据具体情况确定。

2沥青、集料、沥青混合料及粘层施工质量控制要求

| 类型及组成 |  | 检查项目 | 检查频度 | 质量要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMA或AC沥青混合料 | 沥青 | 针入度、延度、软化点、弹性恢复率 | 1次/d | 符合规范要求 | T 0604、T 0605、 T 0606、T 0662 |
|  | 集料 | 颗粒组成（筛分）、含水率 | 1次/d |  | T 0327 |
|  | 沥青混合料 | 混合料级配 | 1-2次/d |  | T 0725 |
|  |  | 沥青用量 |  |  | T 0722、T0721 |
|  |  | 混合料出厂温度 | 逐车检测 |  | T 0981 |
|  |  | 空隙率、马歇尔稳定度、流值 | 1-2次/d |  | T 0702、T 0709 |
|  |  | 车辙动稳定度 | 必要时 |  | T 0709 |
|  |  | 低温弯曲应变 | 必要时 |  | T 0715 |
| 粘层 | 改性乳化沥青 | 蒸发残留物含量 | 1次/洒布段 | ≥50% | T 0651 |
|  |  | 蒸发残留物针入度 |  | 40-100（0.1mm) | T 0604 |
|  |  | 用量 | 3点/1000m2 | 0.30-0.50Kg/m2 | T 0982 |
|  |  | 均匀性 | 随时 | 无漏洒 | 目视 |

3. 铺装结构层施工过程质量控制要求

| 检查项目 |  | 检查频度 | 质量要求或允许偏差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压实度 |  | - | 马氏密度不低于98%；理论最大密度压实度为94%-97% | 按碾压吨位与遍数检查 |
| 外观 |  | 随时 | 表面平整密实，不得有明显的轮迹、裂缝、油包等缺陷，且无明显离析 | 目测 |
| 接缝 |  | 随时 | 平整、顺直、无跳车 | 目测 |
|  |  | 逐条缝测 | ≤3mm | T 0931 |
| 施工温度 | 摊铺温度 | 逐车检测 | 165-175 | T 0981 |
|  | 碾压温度 | 随时 | 不低于150 | 插入式温度计实测 |
| 厚度 | 磨耗层 | 随时 | ±3mm | 施工时采用插入法量取 混合料松铺厚度或每日用混合料数量及实铺面积计算平均厚度；高程测量法（水准仪） |
|  | 总厚度 | 随时 | -3~+5mm |  |
| 平整度 （最大间隙） | 磨耗层 | 随时 | ≤3mm | T 0931 |
|  | 保护层 | 随时 | ≤5mm |  |
| 平整度（标准差） | 磨耗层 | 连续测定 | ≤1.5mm | T 0932 |
|  | 保护层 | 连续测定 |  |  |
| 渗水系数，不大于 |  | 5点/200m | ≤80ml/min | T 0971 |
| 横坡度 |  | 每个断面 | ±0.3% | T 0911 |
| 构造深度 |  | 5点/200m | 符合设计要求 | T 0961 |
| 注：1、试验方法按照规范《公路钢桥面铺装设计与施工技术规范》（JTG/T 3364-02-2019）和现行《公路路基路面现场测试规程》（JTG E60）规定方法执行。 |  |  |  |  |

7.6.2 城市道路与轨道交通合建钢结构桥梁工程涉及的有砟轨道和无砟轨道应严格按照《铁路碎石道砟》 TB/T 2140、《高速铁路轨道工程施工质量验收标准》 TB 10754 要求执行。

# 本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用 “宜”，反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用 “可”

2 条文中指明应按其他标准执行的写法为：“应符合······的规定”或“应按······执行”

# 引用标准名录

1  《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923

2  《中国地震动参数区划图》GB 18306

3  《钢结构设计标准》GB 50017

4  《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

5  《城市道路交通设施设计规范》 GB 50688

6  《优质碳素结构钢》GB/T 699

7  《碳素结构钢》GB/T 700

8  《桥梁用结构钢》GB/T 714

9  《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB/T 1228

10  《钢结构用高强度大六角螺母》GB/T 1229

11  《钢结构用高强度垫圈》GB/T 1230

12  《低合金高强度结构钢》GB/T 1591

13  《非合金钢及细晶粒钢药芯焊丝》GB/T 10045

14  《电弧螺柱焊用圆柱头焊钉》GB/T 10433

15  《低合金钢药芯焊丝》GB/T 17493

16  《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ 1

17  《城市桥梁设计规范》CJJ 11

18 《地铁杂散电流腐蚀防护技术规程》 CJJ 49

19  《城市桥梁抗震设计规范》CJJ 166

20  《城市道路与轨道交通合建桥梁设计规范》CJJ 242

21  《城市轨道交通高架结构设计荷载标准》CJJ/T 301

22  《公路桥梁抗风设计规范》JTG/T3360-01

23  《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30

24  《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》JT/T 722

25  《铁路桥梁抗风设计规范》 Q/CR 9162

26  《高速铁路轨道工程施工质量验收标准》TB 10754

27  《铁路碎石道砟》TB/T 2140

28  《纤维混凝土结构技术规程》CECS 38

29  《城市轨道交通桥梁设计规范》GBT 51234

城市道路与轨道交通合建钢结构桥梁技术规程

条文说明

目次

1 总则	38

2 术语和符号	39

2.1术语	39

3 基本规定	40

4 材料	41

4.2 混凝土	41

4.3 钢材	41

4.5 桥面铺装	41

4.6 其他	41

5 结构设计	42

5.1 一般规定	42

5.2 结构形式与布置方式	42

5.3 荷载作用	42

5.4 刚度和变形要求	42

6 施工	44

6.1 一般规定	44

6.3 上部结构施工	44

6.6 桥面系施工	44

7 验收	45

7.2 材料验收	45

1 总则

1.0.1本条是市政工程中城市道路与轨道交通合建钢结构桥梁建设应当遵循的总方针。

1.0.2面对现代大型城市中心城区通道资源有限以及轨道交通快速发展的现状，采用双层、同层、混合层等型式，将城市道路桥梁与轨道交通桥梁进行合建建设，对提高大型城市的交通运输能力，优化其路网结构，降低综合建设成本，具有重大意义，未来应用前景广阔。

2 术语和符号

2.1 术语

2.1.1~2.1.6本节给出了城市轨道交通等术语的含义和简称，在不引起混淆时，为表述简洁，采用简称。

3 基本规定

3.0.2 城市道路与轨道交通桥合建桥梁设计应重视对环境的影响，减少对环境的污染，降低振动与噪声。目前国内城市桥梁常用的施工方法有现浇、预制架设、预制加现浇等方法。预制施工具有高效、安全、优质、快速、环保等特点。桥梁结构设计时，宜采用便于标准化、工厂化、机械化施工的结构形式与施工方法。

4 材料

4.2 混凝土

4.2.1主体结构的钢筋混凝土构件混凝土强度等级不得低于C30，预应力混凝土构件的混凝强度等级不得低于C40。非主体结构构件的混凝土强度等级不应低于C25。微膨胀防水混凝土的强度等级不得低于C25、且抗渗压力不小于0.8MPa。钢纤维混凝土强度等级不应低于CF25。喷射钢纤维混凝土和承受重复荷载的钢筋钢纤维混凝土结构构件的钢纤维混凝土强度等级不应低于CF30；预应力钢纤维混凝土结构构件的钢纤维混凝土强度等级不应低于CF40。钢纤维混凝土应满足结构设计对抗拉强度或弯拉强度、弯曲韧度比的要求。

4.3 钢材

4.3.1 钢材可采用Q235钢、Q355钢、Q370钢、Q390钢、Q420钢和Q500钢，其质量应分别符合国家标准《碳素结构钢》GB/T 700、《低合金高强度结构钢》（GB/T 1591）和《桥梁用结构钢》GB/T 714的规定。钢材应具有合理的交货状态。钢材交货状态宜采用热机械控制工艺(TMCP)或TMCP+回火。

4.3.2普通钢筋宜采用 HPB300、HRB400E、HRB500E。直接承受列车荷载的构件钢筋化学成分 C+Mn/6含量 HRBE400E不应大于0.5%、HRBE500E不应大于0.52%；

4.3.3 拉索用钢丝标准强度不宜低于1670MPa，钢绞线标准强度不宜低于1770MPa。

4.5 桥面铺装

4.5.3 桥面铺装沥青混合料用碎石集料宜选用非酸性破碎集料。

4.5.4 钢纤维应符合下列要求：长度50mm，直径0.62mm，长径比80，抗拉强度大于1100MPa，钢纤维两端弯钩以增强和混凝土的锚固性能，钢纤维使用水溶性胶水粘结成排以保证其在混凝土中均匀分散，混凝土中掺入的钢纤维为达到最佳使用性能，务必达到混凝土中均匀分散。

4.6 其他

4.6.1 钢结构桥梁应采取下列防腐措施：

1 除锈后应采取涂装或喷镀等防腐措施。

2 受侵蚀介质作用的结构以及在使用年限内不能重新涂装的结构部位应采取其他有效的防锈措施。

3 构造设计应便于养护、检查，应减少能积留湿气和大量灰尘的死角或凹槽。闭口截面构件应沿全长和端部焊接封闭。

4 封闭的箱梁内部宜做除湿设计。

5 结构设计

5.1 一般规定

5.1.1 轨道桥梁车致振动相对较为剧烈，设计时须予以重视，但目前关于轨道桥梁控制其动力特性设计的规范条文，如频率、刚度参数等的限制，大都是针对中小跨径桥梁而言，国外设计规范也大致如此。大跨径城市道路与轨道交通合建桥梁设计时动力参数限制没有相应的规范条文可循，基本上是根据经验和已建成的同等跨径的同类桥梁，结合车桥动力作用仿真模拟计算，分析车桥动力响应的合理性，以确定其动力设计参数。

5.2 结构形式与布置方式

5.2.1 1对于采用不同层布置的桥型，仅承担轨道交通的主梁符合现行规定交通相关规范的适用条件，故按轨道交通相关规范进行设计；对于采用同层或混合层布置的桥型，应按城市桥梁和轨道交通相关规范进行设计，且应当考虑两种道路及两种荷载的耦合作用。

2合建桥梁结构型式不应局限于双层桥面桁架梁。梁高受限，景观要求，地形地质影响时，或机动车、非机动车、行人通行需求不大时，可以选择单层桥面。其布置要求应按现行行业标准《城市桥梁设计规范》 CJJ 11的有关规定执行。

5.2.2 桁架梁体系适用于小桥、中桥等桥型；拱-桁架梁组合体系适用于大桥且对桥梁净空以及通航能力有一定要求的桥型；斜拉-桁架梁组合体系及悬索-桁架梁组合体系适用于特大桥且对桥梁净空以及通航能力要求较高的桥型。特大桥、大桥、中桥、小桥的分类标准应符合现行行业标准《城市桥梁设计规范》CJJ 11的规定。桁架梁体系适用于跨度较低且对限高有要求的建造需求；拱-桁架梁组合体系适用于刚度需求高的建设需求；斜拉-桁架梁组合体系适用于大跨度建设需求；悬索-桁架梁组合体系适用于城市规划需要跨江的建设需求。

5.3 荷载作用

5.3.4 汽车和列车过桥时，会对桥梁结构产生竖向动力作用，冲击系数即车辆竖向动力效应的增大系数，铁路规范中称为“动力系数”。冲击系数与车辆特性、桥梁动力特性等因素有关。由于车辆类型及桥梁类型众多，车辆动力特性、桥面平整度影响冲击系数的因素较复杂，我国相关规范以试验、实测为基础，通过数据回归分析并进行适当修成后得到冲击系数计算公式。

对于合建桥梁，理论上应以汽车、列车共同通过桥梁时产生的竖向动力增大效应作为其冲击影响。但目前尚无这方面的实验、实训资料，因此本规范规定按城市道路规范、铁路规范分别计算取较大值作为汽车和列车共同的冲击系数。这样计算偏于保守，但对荷载总量影响不大。

5.4 刚度和变形要求

5.4.1 城市道路与轨道交通合建桥梁的下部结构应符合现行行业标准《城市桥梁设计规范》 CJJ 11 以及《城市道路与轨道交通合建桥梁设计规范》 CJJ 242 的规定。

5.4.2 挠度比反映桥梁抗弯刚度。挠度比大小影响列车过桥的行走行，因此轨道桥梁要对最大挠度比进行限制。城市道路与轨道交通合建桥梁的挠度容许值应符合现行国家标准《城市轨道交通桥梁设计规范》GB/T 51234 和现行行业标准《城市桥梁设计规范》 CJJ 11的规定。当桥型选择为桁架梁拱组合体系时间，其等效刚度可按下式计算：

图5.4.2.-1 结构示意图

主梁在均布荷载作用下的等效刚度可表示为：

EIeq=5n+1192n−1c3ℎ2EAbx+n−224c3ℎ2EAfg+n25n2+496a3ℎ2EAxg+n2−6n+124ℎEAfg	     （5.4.2）

式中：n——钢桁梁节段数；

a——弦杆长度（m）；

c——边斜杆长度（m）；

h——桁架高度（m）；

E——弹性模量（MPa）；

Abx——边斜杆截面面积（m2）；

Afg——腹杆截面面积（m2）；

Axg——弦杆截面面积（m2）；

5.4.3 目前世界各国一般都以列车过桥时车辆乘坐的舒适度为控制指标，通过车桥耦合振动仿真分析，确定桥梁的挠跨比限制。乘坐舒适度指标除了与桥梁刚度有关外，还和列车的过桥速度，轨面平顺度、车辆类型及评判标准等因素有关。

5.4.4 列车荷载作用下的动力计算应考虑车桥耦合效应，采用多体动力学软件建立列车模型（包含车体、转向架、轮对），桥梁模型考虑结构阻尼比（钢构件取0.02，钢-混凝土组合构件取 0.03），计算列车以设计速度通过桥梁时的轮轨作用力、桥梁振动加速度，其中桥梁竖向振动加速度不大于0.35m/s²，横向振动加速度不大于0.15m/s²，满足列车运行安全与乘客舒适度要求。

6 施工

6.1 一般规定

以合肥市引江济淮繁华大道桥双层钢桁架拱桥为例，城市道路与轨道交通合建钢结构桥梁工程施工合建主要体现在以下几个方面：

1 合建设计：在设计阶段，统筹考虑道路、轨道和桥梁的功能需求，优化结构布置，减少施工冲突；采用BIM技术进行三维建模，提前发现并解决设计中的碰撞问题。

2 统一施工组织：编制合建施工组织设计，明确道路、轨道和桥梁的施工顺序和交叉作业安排，制定详细的交通组织方案，减少施工对城市交通的影响。

3 钢结构桥梁施工：钢结构构件在工厂统一预制，确保加工精度和质量；采用模块化安装技术，减少现场焊接作业，提高施工效率；安装过程中实时监测，确保桥梁线形和标高符合设计要求。

6.3 上部结构施工

6.3.2 1采用拱上悬臂吊机安装构件时，除应具有足够的安全系数外，拱上悬臂吊机的行走系统尚应适应拱顶坡度和形状的变化；采用缆索系统吊装构件时，应符合相关国家标准的规定；采用起重船安装施工时，起重船的性能应满足构件吊装的要求。

6.5 桥面系施工

6.5.4 1每个工作日（或班）正式施焊之前，应按工艺指导书规定的焊接工艺参数，先在一块厚度和性能类似于产品构件的材料上试焊两个栓钉并进行检验。检验项目包括外观质量和弯曲试验。检验结果应符合相关国家标准的规定，检验合格后方可进行施工。焊接过程中应保持焊接参数的稳定。当检验结果不符合规定时，应重复上述检验，但重复焊接次数不得超过两次，必要时应查明原因重新制定工艺措施，重新进行工艺评定。

7 验收

7.2 材料验收

7.2.5 焊接材料对焊接质量的影响重大，因此，钢结构工程中所采用的焊接材料应按设计要求选用，同时产品应符合相应的国家现行标准要求。本条为强制性条文。由于不同的生产批号质量往往存在一定的差异，本条对用于重要的钢结构工程的焊接材料的复验作出了明确规定。该复验应为见证取样、送样检验项目。

7.2.6 高强度大六角头螺栓、大六角头螺母及垫圈的生产厂家是按出厂批号包装供货和提供产品质量证明书的，在储存、运输、施工过程中，应严格按批号存放、使用。不同批号的螺栓、螺母、垫圈不得混杂使用。高强度螺栓连接副的表面经特殊处理。在使用前尽可能地保持其出厂状态，以免扭矩系数或紧固轴力（预拉力）发生变化。

7.2.8 涂料的进场验收除检查资料文件外，还要开桶抽查。开桶抽查除检查涂料结皮、结块、凝胶等现象外，还要与质量证明文件对照涂料的型号、名称、颜色及有效期等。